Приложение   1

к Паспорту доступности объекта и услуг №2.27./2018

Дата обследования «29»декабря 2017 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»

Наименование объекта

652051 г.Юрга Кемеровской обл., ул.Ленина, 97

Адрес

| № п/п | Структурно- функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | Состояние доступности соответствующей зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
| 1. | Территория, |  |  |  | К-ДП О-н- ДП О-в- ДП С-п- ДП С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч -ДП У-ДП |  |  |
|  | прилегающая к |  |  |  |  |  |  |
|  | зданию |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход (входы) на территорию Путь(пути)движения на территории | нет |  |  |  |  |  |
|  | - Лестница | 1.2 нет |  |  |  |  |  |
|  | (наружная) | 1.3 нет |  |  |  |  |  |
|  | - Пандус (наружный) | 1.4 нет |  |  |  |  |  |
|  | - Автостоянка и | 1.5 нет |  |  |  |  |  |
|  | парковка |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вход в здание | 2.1 Отсутствует пандус, тактильных накладок на ступени; 2.2 отсутствует 2.3 Есть порог, нет тактильной информации об учреждении; 2.4 Есть порог, отсутствует световой и звуковой маяк; 2.5 Не соответствует размерам | Организовать оказание помощи сотрудников Центра для преодоления барьера | 2.1 Установка пандуса, тактильных накладок; 2.2 Установка пандуса 2.3 приобретение перекидного пандуса и таблиц на языке Брайля 2.4 Установка светового и звукового маяка; 2.5 Индивидуальное решение с ТСР | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |
|  | Лестница (наружная) Пандус (наружный) Входная площадка (перед дверью) Дверь (входная) Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |  |  |  | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |
|  | -Лестница (внутри здания) | 3.1 Отсутствие тактильных обозначений | Организовать оказание помощи сотрудников Центра для преодоления барьера | Установка тактильных табличек, направ-их поручней |  |  |  |
|  | -Пандус (внутри здания) | 3.2 Нет пандуса, поручней |  | Установка пандуса, поручней |  |  |  |
|  | -Лифт пассажирский (или подъемник) | 3.3 отсутствует |  | Установка перекидного пандуса |  |  |  |
|  | Дверь | 3.4 нет |  | нет |  |  |  |
|  | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.5 Не соответствует СНиП и СП, есть порог |  | Расширение проемов |  |  |  |
| 4. | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  | -Кабинетная форма обслуживания | 4.1Нет спецоборудования, есть пороги, отсутствие тактильных обозначений, проемы не соответствуют СНиП и СП | Оборудовать помещение на первом этаже для проведения занятий и консультаций. | 4.1 Приобретение спецоборудования, расширение проемов, установка перекидного пандуса и тактильных табличек, направляющих поручней; | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |
|  | -Зальная форма обслуживания | 4.2 Есть пороги, отсутствие тактильных обозначений |  | 4.2 Установка перекидного пандуса и тактильных табличек, направляющих поручней |  |  |  |
|  | -Прилавочная форма обслуживания | нет |  | нет |  |  |  |
|  | -Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | нет |  |  |  |
|  | -Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | нет |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | -Туалетная комната | 5.1 Отсутствие туалетной комнаты, адаптированной для нужд инвалидов - колясочников; Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | Организовать оказание помощи сотрудников Центра для преодоления барьера | 5.1 Оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиями СП 59.133330.2012.; Установка тактильных обозначений, кнопки вызова помощи, поручни | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |
|  | -Душевая/ванная комната | нет |  | нет |  |  |  |
|  | -Бытовая комната (гардеробная) | нет |  | нет |  |  |  |
| 6 | Системы информации на объекте |  |  |  |  |  |  |
|  | -Визуальные средства |  |  |  | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |
|  | -Акустические средства |  |  |  |  |  |  |
|  | -Тактильные средства | 6.3 Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом |  | 6.3Изготовление и установка табличек |  |  |  |
| 7 | Сайт организации |  |  |  | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |
| 8 | Пути движения от остановки | Отсутствие муниципального пассажирского транспорта, адаптированного для перевозки МГН | Обратить внимание на вид транспорта (только социальное такси) | Разместить информацию (акустическую, визуальную, тактильную) на пути следования к объекту | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У-ДУ-пп | К-ВНД О-н- ВНД О-в- ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч –ДУ-пп У- ДУ-пп | К-ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У- ДУ-пп |